格力氟利昂机组调试验收表

| 调试日期: 年 月 日 工程编号：□□□□□□□□□□ |
| --- |
| 机组型号 |  | 主机条形码 | □□□□□□□□□□□□□ |
| 工程资料 | 工程名称 |  | 联系人 |  |
|  | 工程地址 |  | 联系电话 |  |
|  | 工程用途 |  | 空调面积 |  |
| 运行前检查 | 连接管长度 |  | 内外机最大高度差 |  |
|  | 室内/外环境温度 |  | 室内机台数 |  |
|  | 主机空气开关容量 |  | 电源线线径/材料 |  |
|  | 通讯线采用随机原配线 | □ 是 □ 否 |
|  | 室内机统一供电 | □ 是 □ 否 |
| 运行记录 | 调 试 状 态 | □ 制冷 □ 制热 |
|  |  | 30分钟后 | 60分钟后 | 90分钟后 |
|  | 系统高压/低压 |  |  |  |
|  | 室内环境温度 |  |  |  |
|  | 室内出/回风温度 |  |  |  |
| 调试验收结论 | 验收结果： （□销售公司 □经销商）验收人： 日期： |
|  | 用户意见： | 施工单位（或经销商）意见： | 销售公司施工监理意见： |
|  | 签字（或盖章）： | 签字： 盖章： | 签字： 盖章： |
|  | 日期： | 日期： | 日期： |

注：1、本记录将作为机组的包修证明，为保护您的消费权益请务必监督调试验收人员填写。

2、该表适用于GMV机组、风管机组及单元机组。

3、表中一些项目为选填项目，根据实际机型填写相应内容即可。