| 调 试 报 告 | 编号 | J4-3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 工程名称 |  | 调试时间 | 2004-11-20 |
| 调试内容 | 一层空调系统试运行 | 报告时间 | 2004-11-25 |
| 调试情况： 空调运行良好，压缩机工作正常，控制器灵敏，房间温度符合设计要求，空调安装符合施工验收规范规定。 |
| 调试结论： 测试结果符合国家有关验收规范及设计要求 |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |

本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、施工单位个保存一份。