| 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 表C6-41 | 编号 | 10-C41-005 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北航视景仿真试验室工程 | 分部工程 |  |
| 分项工程 |  | 检测日期 | 2006年10月22日 |
| 设备名称 | 新风机组 | 规格型号 | FGR5H/A |
| 总风量m3/h | m3/h | 充许漏风率% |  |
| 工作压力（pa） | pa | 测试压力（pa） | pa |
| 充许漏风率m3/h |  | 实测漏风量 |  |
| 检测记录： 满负荷运行，运行时间10：00-12：00 FGR5H/A运行正常，符合设计和规范要求。 |
| 检测结论： 视景仿真试验室空调机检漏项目符合厂家技术文件要求和《通风与空调工程质量验收规范》（GB50243-2002规定）试验合格。 |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |
|  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 | 专业工长 |

本表由施工单位填写并保存。

| 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 表C6-41 | 编号 | 10-C41-006 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 北航视景仿真试验室工程 | 分部工程 |  |
| 分项工程 |  | 检测日期 | 2006年10月22日 |
| 设备名称 | 多联机组 | 规格型号 | GMV-J65P/D |
| 总风量m3/h | m3/h | 充许漏风率% |  |
| 工作压力（pa） | pa | 测试压力（pa） | pa |
| 充许漏风率m3/h |  | 实测漏风量 |  |
| 检测记录： 满负荷运行，运行时间10：00-12：00 GMV-J65P/D 运行正常，符合设计和规范要求。 |
| 检测结论： 视景仿真试验室空调机检漏项目符合厂家技术文件要求和《通风与空调工程质量验收规范》（GB50243-2002规定）试验合格。 |
| 签字栏 | 建设（监理）单位 | 施工单位 | 北京格力空调销售责任有限公司 |
|  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 | 专业工长 |

本表由施工单位填写并保存。